Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Тепловые электрические станции»

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу

в форме дипломного проекта

1 Тема выпускной квалификационной работы: Проект ГРЭС 1800 МВт

2 Утверждена приказом по университету № ____ от _________________

3 Дата выдачи задания __________________________________________

4 Срок сдачи студентом законченной работы _______________________

______________________________________________________________

5 Исходные данные к ВКР (перечень основных материалов, собранных в период преддипломной практики или выданных руководителем): установленная мощность станции 1800 МВт; топливо – природный газ газопровода Н. Новгород-Иваново-Череповец; состав основного оборудования – ПГУ-450(две газовые турбины по 150 МВт, два котла-утилизатора, одна паровая турбина 150 МВт).

6 Перечень вопросов, рассматриваемых в выпускной квалификационной работе: экономическое обоснование проекта; проектирование принципиальной тепловой схемы; тепловой расчет ГТУ; тепловой и конструкторский расчет котла-утилизатора; предварительный расчет паровой турбины; детальный расчет ступеней газовой турбины; детальный расчет ступеней части высокого давления паровой турбины; детальный расчет части низкого давления паровой турбины; оценка безопасности проектируемого объекта.

7  Перечень графического материала с указанием основных чертежей и (или) иллюстрационного материала: принципиальная тепловая схема; генеральный план; разрез главного корпуса; схема газового хозяйства; продольный разрез котла-утилизатора; продольный разрез газовой турбины; продольный разрез паровой турбины.