Ростовский-на-Дону государственный колледж

Радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

По учебной работе

___________Е.Н.Круглова

___________2007

ЗАДАНИЕ

На дипломный проект

Студенту   Кошаев Андрей Михайлович

Специальность    210306 «Радиоаппаратостроение»

ТЕМА:		 Проектирование цифрового частотомера на PIC- контроллере

Тема предложена: 	 РГ КРИПТ

Исходные данные:

1.Назначение

Трехдиаппазанный частотомер выполненный на микроконтроллере PIC16F84A предназначен для измерения частоты.

2. Область применения:

Совместная работа с генераторами, лабораторными стендами и измерительными приборами для контроля частоты.

3. Электрические характеристики:

-напряжение питания, В							5±0,1

-напряжение входного сигнала, мВ					100-700

-погрешность измерений, Гц						10/1/0,1

-максимальная частота, МГц						30

-потребляемый ток, мА							100

4. Условия эксплуатации:

Лабораторные условия

-температура окружающей среды, Сº					+25

-влажность воздуха, %							60

-атмосферное давление, мм рт.ст.						760

5. Требования к конструкции:

-малые габариты, простота конструкции, малое количество элементов, радиоэлектронная ячейка, монтаж печатный, крепление жесткое, низковольтное питание,  РЭА четвертого поколения.

6. программа выпуска в год, шт:							1000

Перечень вопросов, подлежащих разработке

В пояснительной записке:

Ведение

1 Расчетно-конструкторская часть

1.1 Основные характеристики и область применения изделия

1.2 Описание принципиальной схемы цифрового частотомера

1.3 Обоснование выбора микроконтроллера

1.4 Расчет надежности цифрового частотомера

1.5 Компоновка платы печатной, цифрового частотомера

1.6 Расчет платы печатной, цифрового частотомера

1.7 Качественный и количественный анализ технологичности конструкции РЭА

2 Технологическая часть

2.1 Разработка маршрутного техпроцесса сборки и монтажа цифрового частотомера

2.2 Техническое нормирование сборочно-монтажных работ

2.3 Расчет потребности основных и вспомогательных материалов

3 Экономическая часть

3.1 Расчет численности основных производственных рабочих участка

3.2 Расчет статей производственной себестоимости на базовое изделие, на программу по участку

3.3 Расчет поной себестоимости прибыли и оптовой цены предприятия на базовое изделие и на программу по участку

3.4 Расчет налогов с юридических и физических лиц

3.5 Анализ работы маркетинговой службы

3.6 Основные технико-экономические показатели по участку, а также отдельные показатели

4 Охрана труда

4.1 Меры безопасности при сборке цифрового частотомера

Заключение

Список использованных источников

В графической части:

Лист 1 Цифровой частотомер. Схема электрическая структурная Э1.

Лист 2 Цифровой частотомер. Схема электрическая принципиальная Э3.

Лист 3 Цифровой частотомер. Плата печатная ПП

Лист 4 Цифровой частотомер. Сборочный чертеж СБ

Дипломный проект выполнить: с макетом.

Рекомендуемая литература:

- Интернет ресурс www.ikarab.narod.ru

- Документация, схемы, электронные справочники www.kazus.ru

Дата выдачи задания_______			Рассмотрено и одобрено цикловой

Дата окончания					комиссией радиотехнических дисциплин

Проектирования___________			Протокол №_____ от __________

Руководитель проекта:				Председатель___________ А.Ю.Богданов

______________(Бочаров В.С.)